## Ark1
Objekter | Objekttype | Spesifikasjoner som kreves utfylt
EL-BAT | Batteri | Idriftssatt dato | Fabrikant | Fabrikattype | Spenning (V) | Kapasitet (Ah) | F nr. | EL nr.
EL-BRO | Brannobjekt | Idriftssatt dato | Type
EL-BSU | Brannslokningsutstyr | Idriftssatt dato | Brannklasse | Slukkemiddel | Mengde (Kg)
EL-DPO | Dører/porter | Idriftssatt dato | Funksjon | Konstruksjon | Materiale | Branndør | Produsent
EL-FSP | Fordelingsskap | Idriftssatt dato | Forsyningskabel Type ant ledere x tverrsnitt materiale | Overbelastningsvern, størrelse i Amper | Fordeling til anlegg | Målerpunkt ID | Forsynes fra | Fordelingssystem | Spenning (V) | Antall faser | Hovedsikring type | Fordelings ID | Tegning nr | IP-adresse
EL-HKK | Hjelpekraftkiosk | Idriftssatt dato | Type bygg
EL-JEL | Jordelektroder | Idriftssatt dato | Funksjon | Type/Utførelse | Overgangsmotstand (første gangs måling i Ohm) | Jordsmonn | Jordforbedringsmiddel(type) | Tegningsnr.
EL-JOR | Jordleder/-nett | Idriftssatt dato | Type | Tverrsnitt (mm2) | Tilkobling til skinne | Materialtype jording
EL-JSK | Jordingsskinne | Idriftssatt dato | Tverrsnitt (hxb) mm2 | Type | Plassering | Materiale | Isolatormateriale for isolator
EL-KAH | Kabel | Idriftssatt dato | Type kabel | Antall ledere | Ledertverrsnitt | Spenning | Forlegningsmåte | Materiale
EL-LYA | Lysarmatur | Idriftssatt dato | Lyskilde | Effekt (W) | Fabrikant av lysarmatur | Typebetegnelse, armatur | Batteribackup, maks timer | RAL-kode
EL-LYS | Belysning | Idriftssatt dato | Belysningstype | Antall | Fabrikant | Typebetegnelse | Lyskilde (m/effekt i watt) | Strømforsynes fra | Total effekt for objekt i kW | Styring | Batteribackup, min timer | Tegningsnr. | Dato for siste lampebytte | Type lyskilde | IP-adresse
EL-MAN | Manøvermaskin | Idriftssatt dato | Fabrikat | Typebetegnelse | Betjener | Bryter indikering | Spenningsnivå på indikering (V) | Styrt fra understasjon nr.
EL-MAS | Mast | Idriftssatt dato | Høyde (m) | Fabrikant | Overflatebehandling | RAL-kode (fargekode)
EL-RES | Reservestrømsaggregat | Idriftssatt dato | Fabrikant | Fabrikattype | Serienr. | Spenning (V) | Antall faseledere | Ytelse (kW) | Max driftstid i timer (drivstoffkapasitet) | Styring | Overvåkning fra | Forsyning til anlegg | Tegningsnr.
EL-SEL | Spesielle installasjoner (Skansen bru, spesielle pumpeanlegg ogdreieskiver) | Idriftssatt dato | Type installasjon | Tegningsnr. | IP-adresse
EL-SRO | Styring, regulering og overvåkning | Idriftssatt dato | Fabrikat/Type | Plassering | Avbruddsfri strømforsyning | Overvåkes fra | Tegningsnr.
EL-STF |  | Idriftssatt dato | Finner ikke i objektoppdateringsarket eller i BD innsyn
EL-SVG | Sporvekselvarme, gruppeskap | Idriftssatt dato | Fabrikant | System | Forsyningskabel (Type Antall ledere x tverrsnitt materiale) | Overbelastningsvern type | Overbelastningsvern, størrelse i Amper | Fordeling til andre typer anlegg | Målerpunkt ID | Forsynes fra | Fordelingssystem | Tilførselsspenning | Antall faser | Spenning ut til varmeelementer (V) | Slås på fra | Driftsovervåkning | Totalt installert effekt for gruppen (kW) | Tegning nr | IP-adresse
EL-SVV | Sporvekselvarme | Idriftssatt dato | Total effekt i veksel inkl rådegravsvarme (kW) | Sporvekselnr | Spenning varmelementer (V) | Antall stokkskinneelementer | Antall tungeelementer | Antall rådegravselementer | Tegningsnr.
EL-TAK | Trykkøkningsanlegg, kompressor | Idriftssatt dato | Type | Utgangstrykk (design) (bar) | Effekt (design) (kilowatt) | Leverandør | Type driver
EL-TAP | Trykkøkningsanlegg, pumpe | Idriftssatt dato | Type | Modellnummer | Leverandør | Tilknyttet driver
EL-TRF | Transformator | Idriftssatt dato | Fabrikat | Typebetegnelse | Ytelse (kWA) | Frekvens | Antall faser | Primærspenning (V) | Sekundærspenning (V) | Totalvekt (kg) | Oljevekt (kg) | Isolasjonsmedie | Produksjonsår | Type
EL-TVA | Togvarme | Idriftssatt dato | Fabrikat | Typebetegnelse | Ytelse (kVA) | Spenning (V) | Frekvens (Hz) | Sikringstype på utgående kurs | Sikringstørrelse på utgående kurs (A) | Forrigling | Antall kurser | Totalt antall varmeposter | Tegningsnr.
EL-TVP | Togvarmepost | Idriftssatt dato | Fabrikat | Typebetegnelse | Merkestrøm på togvarmepost (A) | Dekker spornr | Type spor | Returkrets | Spenning (V) | Togvarmestikk/støpsel | Type bryter for varmepost | Forrigling | Frekvens (Hz) | Tegningsnr. | Internnummer
EL-UNS | Understasjon/RTU | Idriftssatt dato | Fabrikat | Type | RTU | Serienummer | Plassering | Betjener bryter nr | Avbruddsfri strømforsyning | Tilknyttet elkraftsentral | Tegningsnr
EL-UPS | UPS-anlegg | Idriftssatt dato | Fabrikat | Typebetegnelse | Serienr. | Spenning (V) | Nominell ytelse (W) | Max driftstid i minutter (Batterikapasitet ved nom.ytelse) | Forsyning til anlegg | Forsynes fra | Tegningsnr. | IP-adresse
EL-VEL | Varmeelement | Idriftssatt dato | Fabrikant | Type | Spenning (V) | Effekt (W) | Lengde(mm) | El nr.
EL-VKA | Varmekabelanlegg | Idriftssatt dato | Anleggstype | Reguleringssystem | Varmekabeltype | Installert effekt (kW) | Tegningsnr.
EL-VTA | Vanntåkeanlegg | Idriftssatt dato