## Ark1
Objekter | Objekttype | Spesifikasjoner som kreves utfylt
TE-AKD | Akustisk detektor | Idriftssatt dato | Leverandør | Fabrikat | Type | Modell
TE-ALA | Alarmsystem (enkeltstående) | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse | Mottaker av alarm
TE-ANT | Antenne med tillh. Kabling (felles analog og dig.) | Idriftssatt dato | Fabrikat | Leverandør | Typenr. | Type | Anvendelse
TE-AVA | Anviseranlegg | Idriftssatt dato | Leverandør | Grensesnitt | Type visnings enhet | Spor nr. / lokasjon | DNS-navn
TE-AVS | Automatisk værstasjon | Idriftssatt dato | Vindsensor | Temperatursensor | Fuktighetssensor | Strålingshytte | Nedbørsmåler | Snødybdemåler | Logger
TE-BAT | Batteri | Idriftssatt dato | Fabrikat | Leverandør | Kapasitet (Ah) | Spenning (V) | Antall batterier i batteribank
TE-BLS | Blokktelefonsentraler | Idriftssatt dato | Type | Leverandør | Serienr. | Fabrikat
TE-BLT | Blokktelefonpost | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse | Serienr | Katalognr. | Fysisk nr. | Telefonnr.
TE-BRA | Brannvernanlegg | Idriftssatt dato | Leverandør | Alarm tilknyttet | Hvis ja, tlf.
TE-BSC | Basestasjonkontroller | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse
TE-BSU | Brannslokningsutstyr | Idriftssatt dato | Brannklasse | Slukkemiddel | Mengde (Kg)
TE-BTS | Basestasjon (for analog / digital) | Idriftssatt dato | Anvendelse | Leverandør | Fabrikat | Typenummer | Tilhørende transmisjon | Type BTS
TE-CAB | GSM-R cab radio | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse | Ut effekt
TE-DCB | DC - block | Idriftssatt dato | Leverandør | Typebetegnelse
TE-DIS | GSM-R dispatcher system | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse
TE-FSP | Fordelingsskap | Idriftssatt dato | Forsyningskabel Type ant ledere x tverrsnitt materiale | Overbelastningsvern, størrelse i Ampere | Fordeling til anlegg | Energimåler (Måler nr) | Forsynes fra | Fordelingssystem | Spenning (V) | Antall faser | Hovedsikring type | Fordelings ID
TE-HLA | Høytaleranlegg | Idriftssatt dato | Leverandør | Enhet | Fabrikat | Styringssystem | Funksjon
TE-HLR | GSM - R HLR / AUC | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse
TE-HSD | Hjulskadedetektor | Idriftssatt dato | Leverandør | Fabrikat | Type | Modell
TE-INN | GSM - R IN node | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse
TE-ITV | ITV - anlegg (video overvåkning) | Idriftssatt dato | Navn på ITV-anlegg | Leverandør | Overvåkes av | Type | Fabrikat | Rombeskrivelse
TE-JEL | Jordelektroder | Idriftssatt dato | Tegning nr | Funksjon | Type/utførelse | Overgangsmotstand (planlagt/krav målt 1. gang) | Jordsmonn | Jordforbedringsmiddel
TE-JOR | Jordleder / -nett | Idriftssatt dato | Type | Tverrsnitt | Dimensjonert for kortslutningsstrøm | Utstyrstype
TE-KAC | Kabel - koaksial | Idriftssatt dato | Type betegnelse | Tverrsnitt | Forlegging | Type | Anvendelse
TE-KAF | Kabel - fiber | Idriftssatt dato | Type betegnelse | Singel/ multi modus | Antall fiber | Antall Bane NOR | Forlegging
TE-KAP | Kabel - kraftkabel | Idriftssatt dato | Type betegnelse | Tverrsnitt | Antall ledere | Forlegging
TE-KAT | Kabel- telekabel (parkabel) | Idriftssatt dato | Type betegnelse | Tverrsnitt | Antall par | Antall Bane NOR | Antall andre | Forlegging
TE-KFO | Kryssing / nærføring elektro | Idriftssatt dato | Leverandør
TE-KLA | Ventilasjon- og klimaanlegg | Idriftssatt dato | Leverandør | Nominell ytelse | Typebetegnelse | Overvåkning? | Type
TE-KOP | Koblingspunkt | Idriftssatt dato | Type optisk | Type kobber | Leverandør
TE-KSK | Kabelskjøt | Idriftssatt dato | Type | Leverandør | Typebenevnelse | Optisk/elektrisk
TE-MAS | Mast | Idriftssatt dato | Fabrikat | Leverandør | Høyde | Tegningsnr.
TE-MNT | Manuell telefon | Idriftssatt dato | Leverandør | Typebetegnelse | Serienummer | Telefonnummer | Funksjon | Lokasjon
TE-MON | Monitor anviser undersentral | Idriftssatt dato | Tegning | Fabrikat | Leverandør | Driftsspenning (V) | DNS-navn
TE-MSC | GSM - R MSC / VLR / GLR | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse
TE-MST | Antennemast | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse | Mastehøyde (m) | Klatrevern | Bardunering | Markeringslys | Grunnforhold | Fundament type | Plassering | Masttype
TE-NTT | Nødtelefon i tunnel | Idriftssatt dato | Enhet | Tilhørende sentral | Leverandør
TE-ODF | Optical distribution frame | Idriftssatt dato | Leverandør | Type | Antall konnektorer | Type konnektorer
TE-OVS | Overvåkning- og styringssystem | Idriftssatt dato | Leverandør | Typebetegnelse
TE-PCR | PCM - regenerator | Idriftssatt dato | Type | Fabrikat | System 1 | Reserve 1 | System 2 | Reserve 2 | Kabelplassering
TE-RAC | Rack | Idriftssatt dato | Merknad | Høyde (mm) | Bredde (mm) | Dybde (mm) | Type | Tilgang | Innfestningstype | Leverandør | Typebetegnelse
TE-RAD | Sentralutrustning, analog radio | Idriftssatt dato | Leverandør | Enhet hvis SCANET | Enhet i annet system
TE-RES | Reservestrømsaggregat | Idriftssatt dato | Tegningsnr. | Fabrikant | Fabrikattype | Serienr. | Spenning (V) | Ytelse (kW) | Antall faseledere | Max driftstid i timer (drivstoffkapasitet) | Styring | Overvåkning fra | Forsyning til anlegg
TE-SIT | Signaltelegraf | Idriftssatt dato | Produsent | Par. Nr. i kabel
TE-SKR | Skifteradio | Idriftssatt dato | Fabrikat | Leverandør | Kanal/ frekvens | Serienummer
TE-SPL | Splitter | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse | Type | Anvendelse
TE-SRV | Server | Idriftssatt dato
TE-STR | Stasjonsradio | Idriftssatt dato | Leverandør | Kanal/ frekvens | Serienummer
TE-TCU | GSM - R transkoder unit - TRAU | Idriftssatt dato | Leverandør | Type betegnelse
TE-TER | Tekniske bygninger og rom | Idriftssatt dato | Lokasjon | Byggemateriale | Eier | Låstype | Nøkkeltype | Type rom | Deles med andre | Kategori | Veggbekledning
TE-TIA | Toginformasjonsanlegg | Idriftssatt dato
TE-TLF | TXP / Toleders telefonapparat | Idriftssatt dato
TE-TLT | Telefonsystem for togleder | Idriftssatt dato | Fabrikat | Leverandør | Rombeskrivelse | Driftsspenning (V) | Serienr. | Mottaker par/kanalnr. | Kabelnr. | Benyttede IP-adresser | Enhet | Lokasjon
TE-TNR | Tunnelradio | Idriftssatt dato | Leverandør | Strøm forskyning | Type reapeater | Hovedenhet/ underenhet | Anvendelse
TE-TRA | Transmisjon | Idriftssatt dato
TE-TRN | Transmisjonsnode | Idriftssatt dato | Leverandør | Type node | Type betegnelse
TE-TTA | Togtelefonanlegg | Idriftssatt dato | Fabrikat | Leverandør | Katalognr. | Fysisk nr. | Tegning | Enhet
TE-UPS | UPS anlegg | Idriftssatt dato | Fabrikant | Fabrikant type | Primær spenning | Spenning (V) | Nominell ytelse (kVa) | Driftsovervåkning | Kapasitet/effekt (W) | Type
TE-URA | Uranlegg | Idriftssatt dato | Leverandør | Enhet | Synk-system
TE-VLO | Voicelogger | Idriftssatt dato | Leverandør | Lagringsmedium | Digital/ analog konv?