## EL-objekttyper
|  |  | Anleggsdokumentasjon | [20 empty] | Systemdokumentasjon
Dokumenttype |  |  | Arrangementstegning | Belysningsplan | Beskrivelse | Detaljtegning | Elementplassering | Enlinjeskjema | Fundamentplan | Funksjonsbeskrivelse | Installasjonstegning | Kabeltrasekart, tverrfaglig | Kursfortegnelse | Måleskjema | Oversiktsplan | Plantegning | Rapport | Rekkeklemmeskjema | Samsvarserklæring | Styrestrømskjema | Utstyrsliste | Vurdering av risiko | Flerlinjeskjema | Annen dokumentasjon | Beregninger | Drifts- og vedlikeholdsdokumenter | Installasjonsdokumenter | Rapport | Sikkerhets- og verifiseringsdokumenter | Tegninger | Teknisk beskrivelse
Toppobjekt (J/N) | Objekttype | Beskrivelse
| BAT | Batteri | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | A | NA | NA | A | NA | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| LYS | Belysning | A | A | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | A | A | NA | A | NA | A | A | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| FSP | Fordelingsskap | A | NA | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | A | NA | A | NA | A | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| HKK | Hjelpekraftkiosk | A | NA | A | A | NA | A | A | A | A | NA | A | NA | A | NA | A | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| JEL | Jordelektroder | A | NA | A | A | NA | NA | NA | A | NA | NA | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| KAH | Kabel | A | NA | A | NA | NA | A | NA | NA | A | A | NA | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| LYA | Lysarmatur | NA | NA | A | A | NA | NA | NA | A | NA | NA | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| MAN | Manøvermaskin | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | NA | NA | A | NA | A | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| MAS | Mast | NA | NA | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | NA | NA | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| RES | Reservestrømsaggregat | A | NA | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | A | NA | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| SEL | Spesielle Installasjoner | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | A | NA | A | A | NA | NA | A | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| SVV | Sporvekselvarme | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | A | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| SVG | Sporvekselvarme, Gruppeskap | A | NA | A | A | NA | A | A | A | A | NA | A | NA | A | NA | A | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| SRO | Styring, regulering og overvåkning | A | NA | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | NA | A | NA | NA | NA | NA | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| TVA | Togvarme | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | A | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| TVP | Togvarmepost | A | NA | A | A | NA | A | A | A | A | NA | NA | NA | A | NA | A | A | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| TRF | Transformator | A | NA | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| UNS | Understasjon/RTU | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | NA | A | NA | A | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| UPS | UPS-anlegg | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | NA | A | A | NA | NA | A | A | A | NA | A | A | A | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| VEL | Varmeelement | A | NA | A | A | A | NA | NA | A | A | NA | NA | NA | A | NA | A | A | A | NA | NA | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA
| VKA | Varmekabelanlegg | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | A | NA | A | NA | A | NA | A | A | A | A | A | A | NA | NA | NA | S | S | NA | NA | S | NA

## Revisjonshistorikk
Dato endret | Endret av | Til versjon | Ny objekttype | Endret objekttype | Ny dokumenttype | Endret dokumenttype | Relasjonsendring (dokumenttype/ objekttype | Endringsbeskrivelse (Endringer markeres med:Rødt=Sletttet, Grønt=Nytt, Gult=Endret i kodeverket)
| KVG | 1.0 | [5 empty] | Utgitt 28.01.2016
| KVG | 2.0 | [5 empty] | 3.5.2016 Oppdatert i forholdt til dokumenttyper
| HMH/7.9.2016 | 3.0 |  |  | x |  | x | Flerlinjeskjema er lagt til. Denne foreslås koblet til objektene UPS, HKK og FSP
Note on I1: Geir Hansen: Beskrivelse av hva som er endret.

## EH-objekttyper gml (hidden)
|  |  | Anleggsdokumentasjon | [22 empty] | Systemdokumentasjon
Dokumenttype |  |  | Arrangementstegning | Beregninger/målinger | Detaljtegning | Enlinjeskjema | Fundamentplan | Funksjonsbeskrivelse | Hengetrådtabell | Jordingsplan, Tverrfaglig | Kabelliste | Kabeltrasékart | Koblingsskjema | Mastetabell | Oversiktsplan | Rapport | Rekkeklemmeskjema | Returkretsskjema | Samsvarserklæring | Stasjonsplan | Strekningsplan | Sugetransformatorplan | Utliggertabell | Utstyrsliste | Åkskisse | Beregninger | Drifts- og vedlikeholdsdokumenter | Installasjonsdokumenter | Sikkerhets- og verifiseringsdokumenter | Tegninger | Teknisk beskrivelse | Brukerdokumentasjon
Toppobjekt (J/N) | Objekttype | Beskrivelse
| AAK | Åk
| AEH | Avspenning
| ASK | Avskjerming
| AUT | Autotransformator
| BAR | Bardun
| BKT | Skilt elektro
| BRY | Brytere
| DSE | Dødseksjon
| FJL | Fjernledning
| FLE | Forbigangsledning
| FSL | Forsterkningsledning
| FUN | Fundament
| IMP | Filterimpedans/PAK
| JEL | Jordelektroder
| JOR | Jordleder/-nett
| KAH | Kabel
| KBA | Kondensatorbatteri
| KBH | Koblingshus
| KFO | Kryssing/Nærføring
| KOA | Koblingsanlegg
| KON | Kondesatorbatterianlegg
| KTL | Kontaktledning
| LED | Ledning
| MAN | Manøvermaskin
| MAS | Mast | X
| MAT | Matestasjoner
| MBS | Motorbryterskap
| MLE | Mateledning
| MSP | Målespenn
| NFK | Nødfrakobling
| OMF | Omformerstasjon
| OVR | Overspenningsvern
| RKR | Returkrets i spor
| RLE | Returledning
| SEN | Sent.utst. for fj.styr. elanl
| SGB | Sonegrensebryter
| SIL | Seksjonsisolator
| SKE | Strømskinner
| SKL | Strømskinne kontaktledning
| SUG | Sugetransformator
| TER | Tekniske bygninger og rom
| TRF | Transformator
| UNS | Understasjon/RTU
| UTL | Utligger
| VER | Vern
| KOB | Kondensatorbank | Slettet 3.9.2015