## rulletekst
Oversikt over objekter i objektbiblioteket
Link til f-liste
Objekt-ID | Prosesskode | Objektkode | Bilde | 3D-Objekt | Tegning | Angivelse | Beskrivelse | Innm-kode | Kategorier | F. nr | Merknad
450247102 | 1.17.32 | KU-KFU-nnnn | Bilder\450247002.PNG | Trekkekum_1200.dwg | Bilder\450247002.PNG | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø1200 | underbygning, underbygning:konstruksjoner | underbygning, underbygning:konstruksjoner
450247103 | 1.17.32 | KU-KFU-nnnn |  | Trekkekum_1400.dwg | 450247103.PNG | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø1400 | underbygning , underbygning:konstruksjoner | underbygning , underbygning:konstruksjoner
450247104 | 1.17.32 | KU-KFU-nnnn |  | Trekkekum1600.dwg | Bilder\450247104.PNG | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø1600 | underbygning, underbygning:konstruksjoner | underbygning, underbygning:konstruksjoner
450247105 | 1.17.32 | KU-KFU-nnnn |  | DWG\Trekkekum_2000.dwg | Bilder\450247105.PNG | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø2000 | underbygning,underbygning:konstruksjoner | underbygning,underbygning:konstruksjoner
450247106 | 1.17.32 | KU-KFU-nnnn |  | Trekkekum_2000.dwg | Bilder\450247106.PNG | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum Ø2500 | underbygning,underbygning:konstruksjoner | underbygning,underbygning:konstruksjoner
450247111 | 1.17.32 | KU-KFU-nnnn |  | DWG\Trekkekum_1400-700.dwg | Bilder\450247111.PNG | Senter topp kum, underkant lokk | Trekkekum rektangulær 1400*700 | underbygning,underbygning:konstruksjoner | underbygning,underbygning:konstruksjoner
450347131 | 1.17.17 | KU-KFØ-nnnn | Kabelkanal 150x150 | DWG\Kabelkanal 150x150.dwg | Bilder\450347131.PNG | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 150x150 med lokk | underbygning, underbygning:konstruksjoner | underbygning, underbygning:konstruksjoner
450347132 |  | KU-KFØ-nnnn |  | DWG\Kabelkanal 200x200.dwg |  | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 200x200 med lokk | underbygning | underbygning
450347133 | 1.17.16 | KU-KFØ-nnnn | Kabelkanal 250x200 | DWG\Kabelkanal 250x200.dwg |  | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 250x200 med lokk | underbygning, underbygning:konstruksjoner | underbygning, underbygning:konstruksjoner
450347134 | 1.17.15 | KU-KFØ-nnnn |  | DWG\Kabelkanal 300x300.dwg |  | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 300x300 med lokk | underbygning | underbygning
450347135 |  | KU-KFØ-nnnn |  | DWG\Kabelkanal 400x400.dwg |  | Topp senter kabelkanal under lokk | Kabelkanaler 400x400 med lokk | underbygning | underbygning
450447101 | 1.17.2 | KU-KFØ-nnnn |  |  | http://loe-ror.no/produkter/detalj/kabelkanaler#prod_detaljer |  | Kabelrør og rørkryss | Kanal | underbygning
451447101 |  |  | Bilder\Teleskap Fundament.png | DWG\Teleskap Fundament.dwg |  | Topp senter | Fundament teleskap | underbygning, underbygning:konstruksjoner | underbygning, underbygning:konstruksjoner
452047111 | 3.62.6 |  | Strømforsyning | DWG\Strømforsyning.dwg |  | Bunnplate senter | Strømforsyning | Strømforsyning | Strømforsyning
452147101 | 3.21.1011 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\3.21.1011.PNG | DWG\Tremast 9m.dwg |  | Bunn senter | Tremast 9 meter | kontaktledning, kontaktledning:master | kontaktledning, kontaktledning:master
452247101 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B2, 7500mm ny type |  |  | 249021050
452247102 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B2, 8000mm ny type |  |  | 249021060
452247103 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B3, 7500mm ny type |  |  | 249021250
452247104 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B3, 8000mm ny type |  |  | 249021260
452247105 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B3, 8500mm ny type |  |  | 249021270
452247106 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B3, 9000mm ny type |  |  | 249021280
452247107 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B3, 9500mm ny type |  |  | 249021290
452247108 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B4, 7500mm ny type |  |  | 249021450
452247109 | 3.21.1111 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast B4.png | DWG\Stålmast B4 80.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Stålmast B4, 8m | 249021460 | kontaktledning, kontaktledning:master | 249021460
452247110 | 3.21.1112 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast B4.png | DWG\Stålmast B4 85.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Stålmast B4, 8,5m | 249021470 | kontaktledning, kontaktledning:master | 249021470
452247111 | 3.21.1113 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast B4.png | DWG\Stålmast B4 90.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Stålmast B4, 9m | 249021480 | kontaktledning, kontaktledning:master | 249021480
452247112 | 3.21.1114 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast B4.png | DWG\Stålmast B4 95.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Stålmast B4, 9,5m | 249021490 | kontaktledning, kontaktledning:master | 249021490
452247113 | 3.21.1115 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast B4.png | DWG\Stålmast B4 100.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Stålmast B4, 10m | 249021500 | kontaktledning, kontaktledning:master | 249021500
452247114 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B4, 10500mm ny type |  |  | 249021510
452247115 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B4, 11000mm ny type |  |  | 249021520
452247116 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 7500mm ny type |  |  | 249021650
452247117 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 8000mm ny type |  |  | 249021660
452247118 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 8500mm ny type |  |  | 249021670
452247119 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 9000mm ny type |  |  | 249021680
452247120 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 9500mm ny type |  |  | 249021690
452247121 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 10000mm ny type |  |  | 249021700
452247122 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 10500mm ny type |  |  | 249021710
452247123 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 11000mm ny type |  |  | 249021720
452247124 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 11500mm ny type |  |  | 249021730
452247125 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B5, 12000mm ny type |  |  | 249021740
452247126 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 7500mm ny type |  |  | 249021850
452247127 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 8000mm ny type |  |  | 249021860
452247128 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 8500mm ny type |  |  | 249021870
452247129 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 9000mm ny type |  |  | 249021880
452247130 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 9500mm ny type |  |  | 249021890
452247131 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 10000mm ny type |  |  | 249021900
452247132 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 10500mm ny type |  |  | 249021910
452247133 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 11000mm ny type |  |  | 249021920
452247134 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 11500mm ny type |  |  | 249021930
452247135 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 12000mm ny type |  |  | 249021940
452247136 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 12500mm ny type |  |  | 249021950
452247137 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800092 |  | Stålmast B6, 13000mm ny type |  |  | 249021960
452247150 | 1.17.411 |  | Fundament KL plasstøpt | Fundament KL plasstøpt | EK.800150 | Senter topp fundament | Fundament KL plasstøpt | underbygning, underbygning:konstruksjoner, kontaktledning, kontaktledning:master | underbygning, underbygning:konstruksjoner, kontaktledning, kontaktledning:master |  | + proskode1.17.412, 1.17.4123
452247151 |  |  | Fundament KL borret | Fundament KL borret |  | Senter topp fundament | Fundament KL borret | underbygning, underbygning:konstruksjoner, kontaktledning, kontaktledning:master | underbygning, underbygning:konstruksjoner, kontaktledning, kontaktledning:master |  | Borret fundament ikke spesifisert
452247180 | 1.17.57 | [5 empty] | Fundament KL-kiosk /relehytter
452247190 | 1.17.422 |  | Fundament Autotrasnformator | DWG\Fundament Autotransformator.dwg | EB.800131-2 | Senter topp fundament | Fundament Autotransformator | underbygning, underbygning:konstruksjoner | underbygning, underbygning:konstruksjoner | EB.800131-2
452347100 | [6 empty] | H-Mast
452347101 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3, 7000mm ny type |  |  | 249019250
452347102 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3, 7500mm ny type |  |  | 249019260
452347103 | 3.21.1121 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast H3.png | DWG\Stålmast H3 80.dwg | EK.800093 | Senter topp fundament | Stålmast H3, 8m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249019270
452347104 | 3.21.1122 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast H3.png | DWG\Stålmast H3 85.dwg | EK.800093 | Senter topp fundament | Stålmast H3, 8,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249019280
452347105 | 3.21.1123 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast H3.png | DWG\Stålmast H3 90.dwg | EK.800093 | Senter topp fundament | Stålmast H3, 9m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249019290
452347106 | 3.21.1124 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast H3.png | DWG\Stålmast H3 95.dwg | EK.800093 | Senter topp fundament | Stålmast H3, 9,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249019300
452347107 | 3.21.1125 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stålmast H3.png | DWG\Stålmast H3 100.dwg | EK.800093 | Senter topp fundament | Stålmast H3, 10m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249019310
452347108 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3 10500mm ny type |  |  | 249019320
452347109 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3, 11000mm ny type |  |  | 249019330
452347110 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3, 11500mm ny type |  |  | 249019340
452347111 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3, 12000m ny type |  |  | 249019350
452347112 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3, 12500mm ny type |  |  | 249019360
452347113 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H3, 13000mm ny type |  |  | 249019370
452347114 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 7000mm ny type |  |  | 249019450
452347115 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 7500mm ny type |  |  | 249019460
452347116 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 8000mm ny type |  |  | 249019470
452347117 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 8500mm ny type |  |  | 249019480
452347118 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 9000mm ny type |  |  | 249019490
452347119 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 9500mm ny type |  |  | 249019500
452347120 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 10000mm ny type |  |  | 249019510
452347121 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 10500mm ny type |  |  | 249019520
452347122 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 11000mm ny type |  |  | 249019530
452347123 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 11500mm ny type |  |  | 249019540
452347124 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 12000mm ny type |  |  | 249019550
452347125 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 12500mm ny type |  |  | 249019560
452347126 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800093 |  | Stålmast H5, 13000mm ny type |  |  | 249019570
452347127 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 7000mm ny type |  |  | 249019650
452347128 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 7500mm ny type |  |  | 249019660
452347129 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 8000mm ny type |  |  | 249019670
452347130 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 8500mm ny type |  |  | 249019680
452347131 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 9000mm ny type |  |  | 249019690
452347132 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 9500mm ny type |  |  | 249019700
452347133 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 10000mm ny type |  |  | 249019710
452347134 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 10500mm ny type |  |  | 249019720
452347135 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 11000mm ny type |  |  | 249019730
452347136 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 11500mm ny type |  |  | 249019740
452347137 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 12000mm ny type |  |  | 249019750
452347138 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 12500mm ny type |  |  | 249019760
452347139 |  | EH-MAS-nnnn |  |  | EK.800094 |  | Stålmast H6, 13000mm ny type |  |  | 249019770
452447101 |  | EH-UTL-nnnn |  |  | EK.800272 |  | Utligger system 20 JBV type 15
452447102 |  | EH-UTL-nnnn |  |  | EK.800273 |  | Utligger system 20 JBV type 16
452447103 |  | EH-UTL-nnnn |  |  | EK.800274 |  | Utligger system 20 JBV type 17
452447104 |  | EH-UTL-nnnn |  |  | EK.800275 |  | Utligger system 20 JBV type 18
452447105 |  | EH-UTL-nnnn |  |  | EK.800276 |  | Utligger system 20 JBV type 19
452447106 |  | EH-UTL-nnnn |  |  | EK.800277 |  | Utligger system 20 JBV type 20
452447111 |  |  |  |  | EK.707162 |  | Bardun |  |  | EK.707162
452447141 | 3.21.2111 |  | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Utligger strekk system 20.png | Utligger strekk system 20.dwg | EK.707171 | Topp utligger på isolator | Utligger strekk system 20 | kontaktledning, kontaktledning:master | kontaktledning, kontaktledning:master
452447142 | 3.21.2112 |  | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Utligger trykk system 20.png | Utligger trykk system 20.dwg | EK.707173 | Topp utligger på isolator | Utligger trykk system 20 | kontaktledning, kontaktledning:master | kontaktledning, kontaktledning:master
452447143 | 3.21.212 | EH-UTL-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Utligger tunnel.png | DWG\Utligger tunnel.dwg |  | Topp utligger på isolator | Utligger tunnel | underbygning | underbygning
452447144 | 3.21.22 | EH-UTL-nnnn |  |  | EK.707366 |  | Avspenningsutligger
452447145 | 3.21.23 | EH-UTL-nnnn |  |  |  |  | Seksjonsutligger
452547100 | 3.21.4 | [5 empty] | Avspenning
452547105 | 3.21.412 |  |  |  | EK.707012 |  | Fast avspenning |  |  | EK.707012
452547106 | 3.21.116 |  | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\3.21.116.PNG | DWG\Hengemast 150x100 L3m.dwg | EK.705193 | Senter bunn | Hengemast 150x100, L=3,0meter |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249213720
452547110 | 3.21.41 | [5 empty] | Avspenning fri linje
452547111 | 3.21.4113 |  |  |  | EK.707000 |  | Loddavspenning system 35 |  |  | EK.707000
452547112 | 3.21.413 |  |  |  | EK.707064 |  | Fixavspenninger system 35 |  |  | EK.707064
452547113 |  |  |  | DWG\Strever for bjelkemast 7m.dwg | EK.800242 | Senter, bunnplate | Strever for bjelkemast L=7m | kontaktledning, kontaktledning:master | kontaktledning, kontaktledning:master | 249204300
452547114 |  |  |  |  | EK.800242 |  | Strever for H-mast L=7m |  |  | 249204310
452547115 |  |  | Åkkonsoll | DWG\Åkkonsoll for B1-B2 og B10-B14.dwg | EK.707095 | Senter modell | Åkkonsoll f/B1-B2, B10-B14mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249235640
452547116 |  |  |  |  | EK.707095 |  | Åkkonsoll f/B3-B6 mast |  |  | 249235650
452547117 |  |  |  |  | EK.707095 |  | Åkkonsoll f/H1-H5 mast |  |  | 249235660
452547118 |  |  |  | DWG\Åkkonsoll for åk type 40.dwg | EK.800079 | Senter modell | Åkkonsoll f/B1-B2, B10-B14mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249235700
452547119 |  |  |  |  | EK.800079 |  | Åkkonsoll f/B3-B6 mast |  |  | 249235710
452547120 |  |  |  |  | EK.800079 |  | Åkkonsoll f/H1-H5 mast |  |  | 249235720
452547121 | 3.21.4111 |  |  |  | EK.707245 |  | Loddavpenning B3 system 20 |  |  | EK.707245
452547122 | 3.21.413 |  |  |  | EK.707195 |  | Fixavspenninger system 20 |  |  | EK.707195
452547131 | 3.21.4112 |  |  |  | EK.707487 |  | Loddavspenning system 25 |  |  | EK.707487
452547160 | 3.21.42 | [5 empty] | Avspenninger i tunnel
452547161 | 3.21.421 |  |  |  | EK.707320 |  | Loddavspenning i tunnel |  |  | EK.707320
452647100 | [6 empty] | Bjelke-mast
452647101 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE200B_60.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 6,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018010
452647102 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE200B_65.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 6,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018020
452647103 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE200B_70.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 7,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018030
452647104 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE200B_75.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 7,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018040
452647105 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | Bjelkemast_HE200B_80.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 8,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018050
452647106 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE200B_85.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 8,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018060
452647107 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE200B_90.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 9,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018070
452647108 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE200B_95.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE200B, 9,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018080
452647109 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE220B_60.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 6,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018090
452647110 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE220B_65.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 6,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018100
452647111 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE220B_70.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 7,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018110
452647112 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE220B_75.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 7,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018120
452647113 | 3.21.1131 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Bjelkemast_HEB.png | DWG\Bjelkemast_HE220B_80.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 8,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018130
452647114 | 3.21.1132 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Bjelkemast_HEB.png | DWG\Bjelkemast_HE220B_85.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 8,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018140
452647115 | 3.21.1133 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Bjelkemast_HEB.png | DWG\Bjelkemast_HE220B_90.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 9,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018150
452647116 | 3.21.1134 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Bjelkemast_HEB.png | DWG\Bjelkemast_HE220B_95.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 9,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018160
452647117 | 3.21.1135 | EH-MAS-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Bjelkemast_HEB.png | DWG\Bjelkemast_HE220B_100.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 10,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018170
452647118 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE220B_105.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 10,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018180
452647119 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE220B_110.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE220B, 11,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018190
452647120 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_60.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 6,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018200
452647121 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_65.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 6,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018210
452647122 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_70.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 7,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018220
452647123 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_75.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 7,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018230
452647124 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_80.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 8,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018240
452647125 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_85.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 8,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018250
452647126 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_90.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 9,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018260
452647127 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_95.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 9,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018270
452647128 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_100.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 10,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018280
452647129 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_105.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 10,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018290
452647130 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_110.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 11,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018300
452647131 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_115.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 11,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018310
452647132 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE240B_120.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE240B, 12,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018320
452647133 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_60.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 6,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018330
452647134 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_65.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 6,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018340
452647135 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_70.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 7,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018350
452647136 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_75.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 7,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018360
452647137 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_80.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 8,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018370
452647138 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_85.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 8,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018380
452647139 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_90.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 9,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018390
452647140 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_95.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 9,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018400
452647141 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_100.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 10,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018410
452647142 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_105.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 10,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018420
452647143 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_110.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 11,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018430
452647144 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_115.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 11,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018440
452647145 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_120.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 12,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018450
452647146 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_125.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 12,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018460
452647147 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE260B_130.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE260B, 13,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018470
452647148 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_60.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 6,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018480
452647149 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_65.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 6,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018490
452647150 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_70.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 7,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018500
452647151 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_75.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 7,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018510
452647152 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_80.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 8,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018520
452647153 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_85.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 8,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018530
452647154 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_90.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 9,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018540
452647155 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_95.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 9,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018550
452647156 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_100.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 10,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018560
452647157 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_105.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 10,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018570
452647158 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_110.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 11,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018580
452647159 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_115.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 11,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018590
452647160 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_120.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 12,0m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018600
452647161 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_125.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 12,5m |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018610
452647162 |  | EH-MAS-nnnn | Bjelkemast HEB | DWG\Bjelkemast_HE280B_130.dwg | EK.800089 | Senter topp fundament | Bjelkemast HE280B, 13,0 |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249018620
452647171 |  |  | 452647171.png | Beskyttelsesplate_H1-H5.dwg | EK.705159 | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f for H1-H5 mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249036010
452647172 |  |  | Beskyttelsesplate for B1-B10 mast | Beskyttelsesplate_B1-B10.dwg | EK.705159 | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B1-B10mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249036020
452647173 |  |  | Beskyttelsesplate for B2-B12 mast | Beskyttelsesplate_B2-B12.dwg | EK.705159 | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B2-B12mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249036030
452647174 |  |  | Beskyttelsesplate for B3 og B14 mast | Beskyttelsesplate_B3-B14.dwg | EK.705159 | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B3-B14mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249036040
452647175 |  |  | Beskyttelsesplate for B4 og B16 mast | Beskyttelsesplate_B4-B16.dwg | EK.705159 | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B4-B16mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249036050
452647176 |  |  | Beskyttelsesplate for B5 og B18 mast | Beskyttelsesplate_B5-B18.dwg | EK.705159 | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B5-B18mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249036060
452647177 |  |  | Beskyttelsesplate for B6 og B20 mast | Beskyttelsesplate_B6-B20.dwg | EK.705159 | Senter topp fundament | Beskyttelsesplate f/B6-B20mast |  | kontaktledning, kontaktledning:master | 249036070
452947111 | 3.21.62 | EH-IMP-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Filterimpedanser.png | DWG\Filterimpedanser.dwg |  | Senter bunn | Filterimpedanser |  | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer
453147101 | 3.21.61 | EH-SUG-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Sugetransformatorhus.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Sugetransformatorhus.dwg |  | Senter fundament | Sugetransformatorhus 1,8x2,5 |  | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer | 750003500
453147102 | 3.21.60 | EH-TRF-nnnn | Transformatorhus FLEX 2 |  |  | Senter fundament | Transformatorhus 1,8x2,5 |  | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer
453147111 |  | EH-SUG-nnnn |  |  |  |  | Sugetranformator i mast
453147122 |  | EH-SUG-nnnn |  |  | EK.800207 |  | Sugetransformator 600A, 55kVA |  |  | 750001100
453147123 |  | EH-SUG-nnnn |  |  | EK.800208 |  | Sugetransformator 800A, 95kVA |  |  | 750001080
453247111 | 3.21.64 | EH-AUT | Autotransformator | DWG\Autotransformatur.dwg | EB.800131-4 | Senter fundament | Autotransformator |  | kontaktledning,kontaktledning:transformatorer | EB.800131-4
453347111 | 3.21.71 |  | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skillebryter.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skillebryter.dwg |  | Senter bunn | Skillebryter |  | kontaktledning,kontaktledning:skillebrytere
453547101 |  | EH-AAK-nnnn |  |  |  |  | Åk type 12
453547102 | 3.21.12101 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 11 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 - 11 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203570
453547103 | 3.21.12102 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 12 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -12 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203580
453547104 | 3.21.12103 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 13 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -13 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203590
453547105 | 3.21.12104 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 14 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -14 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203600
453547106 | 3.21.12105 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 15 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -15 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203610
453547107 | 3.21.12106 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 16 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -16 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203620
453547108 | 3.21.12107 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 17 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -17 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203630
453547109 | 3.21.12108 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 18 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -18 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203640
453547110 | 3.21.12109 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 19 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -19 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203650
453547111 | 3.21.12110 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 20 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -20 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203660
453547112 | 3.21.12111 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 21 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -21 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203670
453547113 | 3.21.12112 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 22 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -22 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203680
453547114 | 3.21.12113 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 23 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -23 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203690
453547115 | 3.21.12114 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 24 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -24 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203700
453547116 | 3.21.12115 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 25 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -25 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203710
453547117 | 3.21.12116 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 26 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -26 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203720
453547118 | 3.21.12117 | EH-AAK-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Åk type 12.png | DWG\Åk type 12 27 meter.dwg | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -27 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203730
453547119 | 3.21.12118 | EH-AAK-nnnn | Åk type 12 -28 meter | Åk type 12 -28 meter | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -28 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203740
453547120 | 3.21.12119 | EH-AAK-nnnn | Åk type 12 -29 meter | Åk type 12 -29 meter | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -29 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203750
453547121 | 3.21.12120 | EH-AAK-nnnn | Åk type 12 -30 meter | Åk type 12 -30 meter | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -30 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203760
453547122 | 3.21.12121 | EH-AAK-nnnn | Åk type 12 -31 meter | Åk type 12 -31 meter | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -31 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203770
453547123 | 3.21.12122 | EH-AAK-nnnn | Åk type 12 -32 meter | Åk type 12 -32 meter | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -32 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203780
453547124 | 3.21.12123 | EH-AAK-nnnn | Åk type 12 -33 meter | Åk type 12 -33 meter | EK.707445 | Senter endestykke | Åk type 12 -33 meter | kontaktledning, kontaktledning:åk | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203790
453647101 | 3.21.12201 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -28 meter | DWG\Åk type 14 28 meter.dwg | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -28 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203800
453647102 | 3.21.12202 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -29 meter | Åk type 14 -29 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -29 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203810
453647103 | 3.21.12203 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -30 meter | Åk type 14 -30 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -30 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203820
453647104 | 3.21.12204 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -31 meter | Åk type 14 -31 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -31 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203830
453647105 | 3.21.12205 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -32 meter | Åk type 14 -32 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -32 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203840
453647106 | 3.21.12206 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -33 meter | Åk type 14 -33 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -33 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203850
453647107 | 3.21.12207 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -34 meter | Åk type 14 -34 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -34 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203860
453647108 | 3.21.12208 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -35 meter | Åk type 14 -35 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -35 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203870
453647109 | 3.21.12209 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -36 meter | Åk type 14 -36 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -36 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203880
453647110 | 3.21.12210 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -37 meter | Åk type 14 -37 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -37 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203890
453647111 | 3.21.12211 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -38 meter | Åk type 14 -38 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -38 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203900
453647112 | 3.21.12212 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -39 meter | Åk type 14 -39 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -39 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203910
453647113 | 3.21.12213 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -40 meter | Åk type 14 -40 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -40 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203920
453647114 | 3.21.12214 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -41 meter | Åk type 14 -41 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -41 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203930
453647115 | 3.21.12215 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -42 meter | Åk type 14 -42 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -42 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203940
453647116 | 3.21.12216 | EH-AAK-nnnn | Åk type 14 -43 meter | Åk type 14 -43 meter | EK.707449 | Senter endestykke | Åk type 14 -43 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 249203950
453747101 |  | EH-AAK-nnnn | Åk type40 10m | DWG\Åk type 40 10 meter.dwg | EK.800076 | Senter endestykke | Åk type 40 - 10 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 24920401
453747102 |  | EH-AAK-nnnn | Åk type40 11m | DWG\Åk type 40 11 meter.dwg | EK.800076 | Senter endestykke | Åk type 40 - 11 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 24920402
453747103 |  | EH-AAK-nnnn | Åk type40 12m | DWG\Åk type 40 12 meter.dwg | EK.800076 | Senter endestykke | Åk type 40 - 12 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 24920403
453747104 |  | EH-AAK-nnnn | Åk type40 13m | DWG\Åk type 40 13 meter.dwg | EK.800076 | Senter endestykke | Åk type 40 - 13 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 24920404
453747105 |  | EH-AAK-nnnn | Åk type40 14m | DWG\Åk type 40 14 meter.dwg | EK.800076 | Senter endestykke | Åk type 40 - 14 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 24920405
453747106 |  | EH-AAK-nnnn | Åk type40 15m | DWG\Åk type 40 15 meter.dwg | EK.800076 | Senter endestykke | Åk type 40 - 15 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 24920406
453747107 |  | EH-AAK-nnnn | Åk type40 16m | DWG\Åk type 40 16 meter.dwg | EK.800076 | Senter endestykke | Åk type 40 - 16 meter |  | kontaktledning, kontaktledning:åk | 24920407
454447111 | 3.21.63 |  | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Reservestrømstransformatorer.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Reservestrømtransformator.dwg |  | Senter fundament | Reservestrømstransformatorer |  | kontaktledning, kontaktledning:reservestrømtransformatorer,kontaktledning:transformatorer
455047110 | 1.17.421 |  |  |  | EL.756002-1 |  | Fundament arealbelysning | Mast
455047121 |  |  |  |  | EK.756002-2 |  | Fundament fotplate 1 |  |  |  | Ørsta stålindustrier
455047122 |  |  |  |  | EL.756003 |  | Festebrakett vegg/tunnel
455147111 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn | Plattformbelysning | Plattformbelysning |  | Senter, bunn stolpe | Plattformbelysning |  | stasjoner, strømforsyning
455147112 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  | DWG\Plattformbelysning_2LED.dwg | K.008016 | Senter, bunn stolpe | ITALO 2 Urban LED |  | stasjoner, strømforsyning
455147113 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  |  | Italio1-3 |  | ITALO 1
455147114 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  |  | K.008016 |  | ITALO 3
455147115 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  |  | K.008016 |  | LED IN 1B
455147116 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  |  | K.008016 |  | SOLED
455147117 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  |  | K.008016 |  | XMOD PRO 0B ST
455147118 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  |  | K.008016 |  | Troja 112 LED 44W
455147119 | 3.33.1 | EL-LYS-nnnn |  |  | K.008016 |  | Trosja 140 LED 55W
455247112 | 3.33.3 | EL-LYS-nnnn | Arealbelysning | Arealbelysning |  | Senter, bunn stolpe | Arealbelysning |  | stasjoner, strømforsyning
455347111 |  | EL-LYS-nnnn |  |  | EL.756001-0 |  | Lysspir på åk med nedfellbar arm |  |  | EL.756001-0
455347112 |  | EL-LYS-nnnn |  |  | EL.756001-1 |  | Fotjern på åk |  |  | EL.756001-1
455347113 |  | EL-LYS-nnnn |  |  | EL.756001-2 |  | Lysmaster på h-mast |  |  | EL.756001-2
455347114 |  | EL-LYS-nnnn |  |  | EL.756001-3 |  | Lysspir og siluminboks på åk |  |  | EL.756001-3
455347115 |  | EL-LYS-nnnn |  |  | EL.756001-4 |  | Lysfeste for universal lysarm |  |  | EL.756001-4
455347116 |  | EL-LYS-nnnn |  |  | EL.756001-5 |  | Festebrakett spir kl-mast |  |  | EL.756001-5
456047101 | 3.31.1 | EL-FSP-nnnn | Fordelingsskap | Fordelingsskap |  | Senter, fundament | Fordelingsskap |  | strømforsyning
456047103 | 3.31.2 | EL-FSP-nnnn | Fordelingsskap 3x3.1 m | Fordelingsskap 3x3.1 m |  | Senter, fundament | Fordelingsskap 3x3.1 m |  | strømforsyning
456347101 | 3.32.3 | [5 empty] | Togvarmepost
459047111 | 3.65.16 |  | Mast anviser | Mast anviser |  | Senter fundament | Mast anviser |  | tele
459247111 |  |  | Koblingsskap parkabel | Koblingsskap parkabel |  | Senter, bunnflate | Koblingsskap parkabel |  | tele
459247151 | 3.61.42 |  | Koblingsskap fiberkabel | Koblingsskap fiberkabel |  | Senter, bunnflate | Koblingsskap fiberkabel |  | tele
459247152 | 3.61.43 |  | Koblingsskap 1,2 x 1,5 m | Koblingsskap 1,2 x 1,5 m |  | Senter, bunnflate | Koblingsskap 1,2 x 1,5 m |  | strømforsyning
459247153 | 3.61.41 | TE-FSP-nnnn | Koblingsskap 1,2 x 1,5 m fundament | Koblingsskap 1,2 x 1,5 m fundament |  | Senter, bunnflate | Koblingsskap 1,2 x 1,5 m fundament |  | strømforsyning
459547101 | 3.65.11 | TE-AVA-nnnn | Toganviseranlegg 32'' landscape | DWG\Toganviseranlegg 32 landscape.dwg |  | Senter bakside | Toganviseranlegg 32" landscape |  | tele | 824500580
459547102 |  | TE-AVA-nnnn | Toganviseranlegg 32'' portrait | DWG\Toganviseranlegg 32 portrait_roam 5 des 2016.dwg |  | Senter bakside | Toganviseranlegg 32" portrait |  | tele | 824500590 | mangler prosesskode
459547103 | 3.65.12 | TE-AVA-nnnn | Toganviseranlegg 46'' | DWG\Toganviseranlegg 46.dwg |  | Senter bakside | Toganviseranlegg 46" |  | tele | 824500600
459547104 |  | TE-AVA-nnnn | Toganviseranlegg 65'' | DWG\Toganviseranlegg 65.dwg |  | Senter bakside | Toganviseranlegg 65" |  | tele | 824500610 | mangler prosesskode og bilde
459547111 | 3.65.4 | [5 empty] | Monitoranlegg
459647121 | 3.65.22 | TE-URA-nnnn | Ur | Ur |  | Senter bakside | Ur, enkeltsidig |  | tele
459647122 |  | TE-URA-nnnn |  | DWG\Enkeltsidig ur.dwg |  | Senter bakside | Ur, enkeltsidig |  | tele
459647123 |  | TE-URA-nnnn |  | DWG\Dobbeltsidig ur.dwg |  | Senter | Ur, dobbeltsidig |  | tele
459647131 | 3.65.19 | TE-URA-nnnn | Skilt plattform | Skilt plattform |  | Senter fundament | Skilt plattform |  | signal
459647150 | 3.65.3 | [5 empty] | Høyttaleranlegg
459647151 | 3.65.34 | TE-HLA-nnnn | Høyttaler | DWG\Høyttaler, sylinder.dwg |  | Senter, feste | Høyttaler, sylinder |  | tele
459647152 |  | TE-HLA-nnnn | Høyttaler kabinett | DWG\Høyttaler, kabinett.dwg |  | Senter, feste | Høyttaler, kabinett |  | tele |  | mangler bilde
459747111 |  | TE-OVS-nnnn | Overvåkningskamera kule | DWG\Overvåkningskamera kule.dwg |  | Senter, bunnplate | Overvåkningskamera, kule |  | tele |  | mangler bilde
459747112 |  | TE-OVS-nnnn | Overvåkningskamera kabinett | DWG\Overvåkningskamera kabinett.dwg |  | Bunn, festebrakett | Overvåkningskamera, kabinett |  | tele |  | mangler bilde
459847111 | 3.62.4 | TE-ALA-nnnn | Alarmanlegg | Alarmanlegg |  | Senter, bakside | Alarmanlegg |  | tele
459947151 | 3.64.5 |  | Tunnel portalantenne GSM R MIT | Tunnel portalantenne GSM R MIT |  | Senter, side | Tunnel portalantenne GSM-R/MIT |  | tele |  | mangler bilde
459947152 |  |  | Tunnel portalantenne Tetra | Tunnel portalantenne Tetra |  | Senter, side | Tunnel portalantenne Tetra |  | tele |  | mangler prosesskode og bilde
459947153 |  |  | Panelantenne GSM R | Panelantenne GSM R |  | Senter, bunnflate | Panelantenne GSM-R |  | tele |  | mangler prosesskode og bilde
459947160 |  |  | Antennemast, 18m RSB | DWG\Antennemast 18m RSB.dwg |  | Senter, topp fundament | Antennemast 18m RSB |  | tele
701047101 | 1.72.41 |  | Leskur element | Leskur element |  | Senter bunn stolpe høyre side | Leskur element JBV | Vegutstyr | stasjoner
701047111 |  |  | Valideringsapparat | DWG\Valideringsapparat.dwg |  | Senter fundament | Valideringsapparat |  | stasjoner
701047112 |  |  | Billettautomat | DWG\Billettautomat.dwg |  | Senter fundament | Billettautomat |  | stasjoner
701447101 | 1.72.53 |  | Benk tre | Benk tre |  | Senter bunn fot høyre side | Benk tre JBV | Vegutstyr | stasjoner
701447131 | 1.72.52 |  | Avfallsbeholder | Avfallsbeholder |  | Senter bunn fundament | Avfallsbeholder JBV | Vegutstyr | stasjoner
710147111 | [6 empty] | Formasjonsplan
710247101 |  | KO-SKI-nnnn | Skinneprofil 60E2 | DWG\Skinneprofil 35kg.dwg | OB.700326 | Topp senter spor (SOK) | Skinneprofil 35 kg |  | overbygning,overbygning:skinner
710247111 | 2.21.11 | KO-SKI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skiinneprofil.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skinne 49E1 R260Mn.dwg | OB.700321 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 49E1 R260Mn |  | overbygning,overbygning:skinner | 101149110
710247121 | 2.21.12 | KO-SKI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skiinneprofil.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skinne 54E3.dwg | OB.700836 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 54E3 350HT |  | overbygning,overbygning:skinner | 101150200
710247122 | 2.21.12 | KO-SKI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skiinneprofil.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skinne 54E3.dwg | OB.700836 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 54E3 R260Mn |  | overbygning,overbygning:skinner | 101154110
710247123 | 2.21.12 | KO-SKI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skinne.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skinne 54E3 40m.dwg | OB.700836 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 54E4 370LHT 40meter |  | overbygning,overbygning:skinner | 101854140 | 40 meters lengde
710247124 | 2.21.12 | KO-SKI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skinne.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skinne 54E3 30m.dwg | OB.700836 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 54E4 R400HT 30 meter |  | overbygning,overbygning:skinner | 101855150 | 30 meters lengde
710247125 |  | KO-SKI-nnnn |  |  | OB.700836 |  | Skinne 54E4 R400HT 30 meter |  |  | 101855150
710247131 | 2.21.15 | KO-SKI-nnnn | Skinne 60E1 120 m | DWG\Skinne 60E1 120meter.dwg | OB.700874 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 60E1 350HT 120mtr |  | overbygning,overbygning:skinner | 101150320
710247132 | 2.21.15 | KO-SKI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skiinneprofil.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skinneprofil 60E1.dwg | OB.700874 | Topp senter spor (SOK) | Skinneprofil 60E1 R260 Mn |  | overbygning,overbygning:skinner | 101160110
710247133 | 2.21.15 | KO-SKI-nnnn | 450347133.png | DWG\Skinneprofil 60E2.dwg | OB.800162 | Topp senter spor (SOK) | Skinneprofil 60E2 |  | overbygning,overbygning:skinner
710247134 | 2.21.15 | KO-SKI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skinne.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Skinne 60E1 60m.dwg | OB.700874 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 60E1 370LHT 60meter |  | overbygning,overbygning:skinner | 101854040
710247135 | 2.21.15 | KO-SKI-nnnn | Skinne 60E2 60 m | DWG\Skinne 60E2 60m.dwg | OB.800162 | Topp senter spor (SOK) | Skinne 60E2 R370CRHT 60meter |  | overbygning,overbygning:skinner | 101854200
710247151 | 2.21.41 | KO-SKI-nnnn |  |  |  |  | Overgangsskinne 60E1/54E3 H |  |  | 101965150
710247152 | 2.21.42 | KO-SKI-nnnn | Overgangsskinne 60E1 54E3 V | DWG\Overgangsskinne 60E1 54E3 V.dwg |  | Topp senter spor (SOK) | Overgangsskinne 60E1/54E3 V |  | overbygning,overbygning:skinner | 101965160
710247153 | 2.21.43 | KO-SKI-nnnn | Overgangsskinne 60E1 54E3 H | DWG\Overgangsskinne 60E1 54E3 H.dwg |  | Topp senter spor (SOK) | Overgangsskinne 60E1/54E3 H |  | overbygning,overbygning:skinner | 101965170
710247154 | 2.21.44 | KO-SKI-nnnn |  |  |  |  | Overgangsskinne 60E1/54E3 V |  |  | 101965180
710247155 | 2.21.45 | KO-SKI-nnnn |  |  |  |  | Overgangsskinne 60E1/49E1 H |  |  | 101965190
710247156 | 2.21.46 | KO-SKI-nnnn |  |  |  |  | Overgangsskinne 60E1/49E1 V |  |  | 101965200
710547110 | [6 empty] | Ballast
710547111 | 2.23.1 | [5 empty] | Nedre ballast
710647111 | 2.23.2 | [5 empty] | Øvre ballast
710747100 | [6 empty] | PLATTTFORM
710747101 | 1.71.81 | KO-PLF-nnnn | Plattformelement h | Plattformelementer h |  | Plattformkant topp mot spor | Plattformelement høyre, høyde 760 mm lengde 2m |  | stasjoner
710747102 | 1.71.82 | KO-PLF-nnnn | Plattformelementer v | Plattformelementer v |  | Plattformkant topp mot spor | Plattformelement venstre, høyde 760 mm lengde 2m |  | stasjoner
710847101 |  | KO-PLO-nnnn |  |  | https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsl%C3%B8sninger#Strail |  | Planovergang Strail komplett |  |  | 117102010
710847102 |  | KO-PLO-nnnn | Planovergang Carat Betong | DWG\Planovergang Carat Betong.dwg | https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsl%C3%B8sninger#Carat | Midt, topp, spormidt | Planovergang Carat betong |  | stasjoner
710847103 |  | KO-PLO-nnnn |  |  | https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsl%C3%B8sninger#Bodan |  | Planovergang Bodan betong
710847104 |  | KO-PLO-nnnn |  |  | https://trv.jbv.no/wiki/Overbygning/Prosjektering/Planoverganger/Vedlegg/Planovergangsl%C3%B8sninger#VeloStrail |  | Personovergang VeloStrail
712447101 | 2.21.221 | KO-SVI-nnnn | Tresville | Tresville | SK1645 | Topp senter spor (SOK) | Tresville bøk/eik |  | overbygning,overbygning:sviller | 116115010
712447121 | 2.21.212 | KO-SVI-nnnn | Sville JBV54 | DWG\Sville JBV54.dwg | OB 800135 | Topp senter spor (SOK) | Sville JBV54,FE-feste,OB800135 |  | overbygning,overbygning:sviller | 116003120
712447122 | 2.21.211 | KO-SVI-nnnn | Sville JBV60 FE-feste,OB800136 | DWG\Sville JBV60 FE-feste detaljert.dwg | OB 800136 | Topp senter spor (SOK) | Sville JBV60 FE-feste,OB800136 |  | overbygning,overbygning:sviller | 116003130
712447123 | 2.21.211 | KO-SVI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Sville NSB90.png | DWG\Sville NSB90.dwg | OB.702208 | Topp senter spor (SOK) | Sville NSB90 |  | overbygning,overbygning:sviller
712447124 | 2.21.211 | KO-SVI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Sville NSB93.png | DWG\Sville NSB93.dwg | OB.701234 | Topp senter spor (SOK) | Sville NSB93 |  | overbygning,overbygning:sviller
712447161 | 2.21.231 | KO-SVI-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Tresville.png | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Brusviller 60E1.dwg | OB800139 | Topp senter spor (SOK) | Brusviller 60E1 |  | overbygning,overbygning:sviller
712547101 |  | KO-SST-nnnn |  |  |  |  | Stoppebukk M13 for S54 |  |  | 118003680
712547102 |  | KO-SST-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stoppebukk M77.png | DWG\Stoppebukk M77 glidbar S49.dwg | http://www.industrispar.se/sv/produkter/stoppbockar/stoppbock-m77/ | Spormidt, senter | Stoppebukk M77 glidbar S49 |  | overbygning,overbygning:sporstoppere | 118003700
712547103 |  | KO-SST-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stoppebukk M77.png | DWG\Stoppebukk M77 S54.dwg | http://www.industrispar.se/sv/produkter/stoppbockar/stoppbock-m77/ | Spormidt, senter | Stoppebukk M77 S54 |  | overbygning,overbygning:sporstoppere | 118003710
712547104 |  | KO-SST-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Stoppebukk HYD.png | DWG\Stoppebukk HYD M82 for S54.dwg | http://www.industrispar.se/sv/produkter/stoppbockar/stoppbock-hyd/ | Spormidt, senter | Stoppebukk HYD/M82, for S54 |  | overbygning,overbygning:sporstoppere | 118003760
712547105 |  |  |  |  | http://www.industrispar.se/sv/produkter/stoppbockar/stoppbock-fck/ |  | Stoppebukk FCK |  |  | 118003780
712547111 | 2.21.5 | [5 empty] | Oppkjørsbjelke for planoverganger
712547112 | 2.21.5 | [5 empty] | Oppkjørsbjelke for akselteller |  |  | 118005010
713447101 | 1.17.432 |  | Fundament for signalmast | Fundament for signalmast |  | Senter topp fundament | Fundament for signalmast | Signal | underbygning,underbygning:konstruksjoner, signal |  | Leveres med mast
713547101 | 3.52.11 | SA-SIG-nnnn | Lyssignal, 5-lys | DWG\Lyssignal 5-lys.dwg |  | Senter, bunn stolpe | Lyssignal, 5-lys |  | signal
713547102 | 3.52.12 | SA-SIG-nnnn | Lyssignal, 4-lys | DWG\Lyssignal 4-lys.dwg |  | Senter, bunn stolpe | Lyssignal, 4-lys |  | signal
713547103 | 3.52.13 | SA-SIG-nnnn | Lyssignal, 3-lys | DWG\Lyssignal 3-lys.dwg |  | Senter, bunn stolpe | Lyssignal, 3-lys |  | signal
713547104 | 3.52.14 | SA-SIG-nnnn | Lyssignal, 2-lys | DWG\Lyssignal 2-lys.dwg |  | Senter, bunn stolpe | Lyssignal, 2-lys |  | signal
713547105 | 3.52.15 | SA-SIG-nnnn |  |  |  |  | Tilleggssignal på egen rettmast
713547107 | 3.52.16212 | SA-SIG-nnnn | Høyt skiftsignal med kne | Høyt skiftsignal med kne |  | Senter, bunn stolpe | Høyt skiftsignal med kne |  | signal
713547108 | 3.52.16 | SA-SIG-nnnn |  |  |  |  | Tilleggssignal på fellesmast
713547109 | 3.52.162 | SA-SIG-nnnn | Høyt skiftsignal | Høyt skiftsignal |  | Senter, bunn stolpe | Høyt skiftsignal |  | signal
713547110 | 3.52.1422 | SA-SIG-nnnn | Utkjørhovedsignal tunnel | Utkjørhovedsignal tunnel |  | Senter, bunn stolpe | Utkjørhovedsignal tunnel |  | signal
713547111 | 3.52.1421 | SA-SIG-nnnn | Utkjørhovedsignal | Utkjørhovedsignal |  | Senter, bunn stolpe | Utkjørhovedsignal |  | signal
713547112 | 3.52.20 | SA-SIG-nnnn | Galge | Galge |  | Senter, bunn stolpe | Galge |  | signal
714147100 | [6 empty] | SKAP SIGNAL FUNDAMENT
714147101 | 1.17.423 | [5 empty] | Fundament skap signal
714147102 |  |  |  |  | S.022016-002 |  | Fundament 1600mm for veibom- |  |  | 708001120
714147103 | 1.17.432 |  |  |  | S.022016-001 |  | Signalfundament 1600mm |  |  | 708001130
714147104 | 1.17.432 |  |  |  | S.022016-001 |  | Signalfundament 1800mm |  |  | 708001140
714147105 | 1.17.431 |  |  |  | S.044585-000 |  | Fundament for AS-skap |  |  | 708001500
714147106 | 1.17.435 | [5 empty] | Fundament for 600A Impedanse |  |  |  | Mysen Cementstøperi AS
714147107 | 1.17.435 | [5 empty] | Fundament for 800A Impedanse |  |  |  | Mysen Cementstøperi AS
714147108 | 1.17.56 |  |  |  | S.038712-000 |  | Grunnmur f/veisignalkiosk |  |  | 708690420
714147109 |  |  | Fundament koblingsskap parkabel | Fundament koblingsskap parkabel |  | Senter bunnflate | Fundament koblingsskap parkabel |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner, tele
714647101 | 3.52.41 | SA-DRV-nnnn | Drivmaskin for sporveksel | Drivmaskin for sporveksel |  | Midt, øvre ytterkant | Drivmaskin for sporveksel |  | overbygning,overbygning:sporveksler, signal
714747101 | 3.52.51 | [5 empty] | Lås
714747102 | 3.52.52 | [5 empty] | Lokalstiller for sporveksel
714847101 | 3.52.61 |  | Skap/kiosk for relèanlegg | Skap/kiosk for relèanlegg |  | Senter bunnplate | Skap/kiosk for relèanlegg |  | tele
714847102 | 3.52.64 |  | Sveivskap | Sveivskap |  | Senter bunnplate | Sveivskap |  | strømforsyning
714847103 | 3.52.71 |  | Avsporingsindikator | Avsporingsindikator |  | Senter, midtparti | Avsporingsindikator |  | signal
714847104 | 3.52.72 | [5 empty] | Overdragstrafo
714847105 |  |  |  | DWG\Transformatorhus 1.8x2.5.dwg |  |  | Transformatorhus 1,8x2,5
715047111 |  | KO-SKT-nnnn | Kilometerplate 75A ny type | DWG\Kilometerplate 75A, ny type.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Kilometerplate 75A, Ny type. |  | signal | 824205220
715047112 |  | KO-SKT-nnnn | Kjedebrudd skilt | DWG\Kjedebrudd skilt.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Kjedebrudd skilt |  | signal | 824205230
715047113 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Sluttsignal 95B |  |  | 824205240
715047114 |  | KO-SKT-nnnn | Anleggsområde starter | DWG\Anleggsområde starter.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Anleggsområde starter, ny type |  | signal | 824213520
715047115 |  | KO-SKT-nnnn | Anleggsområde opphører | DWG\Anleggsområde opphører.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Anleggsområde opphører |  | signal | 824213530
715047116 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Anleggsområde starter/opphører |  |  | 824213540
715047117 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Markering av arb.område |  |  | 824213560
715047118 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Markering av arb.omr.på porter |  |  | 824213570
715047119 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Arb.omr.Markering av grense |  |  | 824213580
715047120 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Stativ f.midl.hast-signal alu. |  |  | 824213750
715047121 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Skiltplate f.midl.hast-sig |  |  | 824213780
715047122 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Vendbar tallpl.m. 4/5 |  |  | 824213800
715047123 |  | KO-SKT-nnnn | Anviser for sporrenserkjøring | DWG\Anviser for sporrenserkjøring.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Anviser for sporrenserkjøring |  | signal | 824213880
715147101 |  | KO-SKT-nnnn | Hastighetssignal 68A 2 | DWG\Hastighetssignal 68A2.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Hastighetssignal 68A 2 |  | signal | 824214040
715147102 |  | KO-SKT-nnnn | Hastighetssignal 68B 1 | DWG\Hastighetssignal 68B1.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Hastighetssignal 68B 1 |  | signal | 824214520
715147103 |  | KO-SKT-nnnn | Markeringsmerke gul 68D | DWG\Markeringsmerke gul 68D.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Markeringsmerke Gul 68D |  | signal | 824214810
715147104 |  | KO-SKT-nnnn | Hastighetssignal 68C | DWG\Hastighetssignal 68C.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Hastighetssignal Signal 68C |  | signal | 824214850
715147105 |  | KO-SKT-nnnn | Hastighetssig. +5. Signal 68F | DWG\Hastighetssignal +5 68F.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Hastighetssig. + 5, Signal 68F |  | signal | 824214900
715147106 |  | KO-SKT-nnnn | Hastighetssignal for krengetog | DWG\Hastighetssignal for krengetog.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Hastighetssignal for krengetog |  | signal | 824215700
715247101 |  | KO-SKT-nnnn | Stopp v planovergang | DWG\Stopp v.planovergang.dwg |  | Senter, bakside av skilt | STOPP v.planovegang Ny type |  | signal | 824216340
715247102 |  | KO-SKT-nnnn | Lukk grinden | DWG\Lukk grinden.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Skilt - Lukk grinden |  | signal | 824216370
715247103 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Skilt Forbudt å ferdes i |  |  | 824216380
715347101 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Skilt -signal ute av drift - |  |  | 824216480
715347102 |  | KO-SKT-nnnn | Skilt togvei slutt signal 66 | DWG\Skilt - Togvei slutt - Signal 66.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Skilt -Togvei slutt- Signal 66 |  | signal | 824216500
715347103 |  | KO-SKT-nnnn | Planovergangsskilt signal 70 | DWG\Planovergangsskilt signal 70.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Skilt -planovergangsmerk S.70 |  | signal | 824216510
715347104 |  | KO-SKT-nnnn | Orienteringssignal 67E | DWG\Orienteringssignal 67E.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Orienteringssignal 67E |  | signal | 824216520
715347105 |  | KO-SKT-nnnn | Fallviser, signal 63A | DWG\Fallviser, signal 63A.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Fallviser m/tall - 5 - |  | signal | 824217050 | Verdi avhengig av fallet
715347106 |  | KO-SKT-nnnn | Stigningsanviser63B | DWG\Stigningsanviser_63B.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Stigningsviser m/tall - 5 - |  | signal | 824217550 | Verdi avhengig av stigning
715347107 |  | KO-SKT-nnnn | Toglengdeskilt alt 1 | DWG\Toglengdeskilt alt.1.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Toglengdeskilt alt.1 signal 74 |  | signal | 824240230
715347108 |  | KO-SKT-nnnn | Toglengdeskilt alt 2 | DWG\Toglengdeskilt alt.2.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Toglengdeskilt alt.2.Signal 74 |  | signal | 824240240
715347109 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Skilt -Jernbaneverket- Logo |  |  | 824241010
715347110 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Skilt Jernbaneverket Logo |  |  | 824241030
715347111 |  | KO-SKT-nnnn | FATC begynner, Signal 60F | DWG\FATC begynner, Signal 60F.dwg |  | Senter, bakside av skilt | FATC begynner, Signal 60F |  | signal | 824248100
715347112 |  | KO-SKT-nnnn | ATC nødbrems | DWG\ATC_nødbrems.dwg |  | Senter, bakside av skilt | ATC-nødbrems. Signal 60C |  | signal | 824248730
715347113 |  | KO-SKT-nnnn | Rasvarslingsskilt signal 73 | DWG\Rasvarslingsskilt signal 73.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Skilt- Rasvarsling, Signal 73 |  | signal | 824248770
715347114 |  | KO-SKT-nnnn | Bilder\FJS slutter Signal 72B.png | DWG\FJS slutter.Signal 72B.dwg |  | Senter, bakside av skilt | FJS slutter, Signal 72B |  | signal | 824248780
715347115 |  | KO-SKT-nnnn | FJS begynner.Signal 72A | DWG\FJS begynner.Signal 72A.dwg |  | Senter, bakside av skilt | FJS begynner, Signal 72A |  | signal | 824248790
715347116 |  | KO-SKT-nnnn | ATC slutter, signal 60H | DWG\ATC_slutter_signal_60H.dwg |  | Senter, bakside av skilt | ATC slutter, Signal 60H |  | signal | 824248800
715347117 |  | KO-SKT-nnnn | ATC-forsignal.Signal 60A | DWG\ATC_forsignal_Signal_60A.dwg |  | Senter, bakside av skilt | ATC-forsignal, Signal 60A |  | signal | 824248810
715347118 |  | KO-SKT-nnnn | ATC repeter hastighet | DWG\ATC_repeter_hastighet_Signal_60D.dwg |  | Senter, bakside av skilt | ATC-rep hastighet. Signal 60D |  | signal | 824248820
715347119 |  | KO-SKT-nnnn | Skilt ATC INNKOPLET | DWG\ATC_innkoplet.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Skilt ATC INNKOPLET |  | signal | 824248860
715347120 |  | KO-SKT-nnnn | Skilt ATC UTKOPLET | DWG\ATC_utkoplet.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Skilt ATC UTKOPLET |  | signal | 824248870
715347121 |  | KO-SKT-nnnn | ATC-rep målpunkt.60B | DWG\ATC_rep_målpunkt_ signal_60B.dwg |  | Senter, bakside av skilt | ATC-rep målpunkt. Signal 60B |  | signal | 824248890
715347122 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Skilt "Balise" |  |  | 824248900
715347123 |  | KO-SKT-nnnn | Skilt for sportilhørighet | DWG\Skilt for sportilhørighet.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Skilt for sportilhørighet |  | signal | 824248910
715347124 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Skilt f.dvergsigal,Signal 102 |  |  | 824248930
715347125 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Merke på hovedsignal Alt. 2 |  |  | 824248950
715347126 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Merke for blokkpost |  |  | 824248960
715347127 |  | KO-SKT-nnnn | DATC begynner, Signal 60G | DWG\DATC begynner, Signal 60G.dwg |  | Senter, bakside av skilt | DATC begynner, Signal 60G |  | signal | 824248990
715347128 |  | KO-SKT-nnnn | Identifikasjonsskilt | DWG\Identifikasjonsskilt.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Identifikasjonsskilt |  | signal | 824249100
715347129 |  | KO-SKT-nnnn | Spornummer | DWG\Spornummer.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Spornummer |  | signal | 824249490
715547101 |  | KO-SKT-nnnn | Høyspenning livsfare + masternummer | DWG\Høyspenning livsfare + mastenummer.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Høyspenning livsfare + Mastenr |  | signal | 824254010
715547102 |  | KO-SKT-nnnn | Advarsel høyspenning | DWG\Advarsel høyspenning.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Adv.skilt Berøring av ledning |  | signal | 824254030
715547103 |  | KO-SKT-nnnn |  |  |  |  | Forbudt å krysse spor |  |  | 824254070
715547104 |  | KO-SKT-nnnn | Orienteringsstolpe sort hvit 64A | DWG\Orienteringsstolpe SortHvit Signal 64A.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Orienteringsstolpe Sort/Hvit, Signal 64A |  | signal | 824304010
715547105 |  | KO-SKT-nnnn | Orienteringsstolpe Sort hvit | DWG\Orienteringsstolpe SortHvit Signal 64F.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Orienteringsstolpe Sort/Hvit, Signal 64F |  | signal | 824304010
715547106 |  | KO-SKT-nnnn | Bremsestolpe Signal 64D | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\DWG\Bremsestolpe Signal 64D.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Bremsestolpe gul/sort |  | signal | 824304030
715547107 |  | KO-SKT-nnnn | Rasvarslingsstolpe | DWG\Rasvarslingsstolpe signal 64C.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Rasvarslingsstolpe |  | signal | 824304040
715647101 |  | KO-SKT-nnnn | Andreaskors, enkeltspor | DWG\Andreaskors enkeltspor.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Andreaskors, enkeltspor |  | signal | 824216570
715647102 |  | KO-SKT-nnnn | Andreaskors, dobbeltspor | DWG\Andreaskors dobbeltspor.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Andreaskors, dobbeltspor |  | signal
715647103 |  | KO-SKT-nnnn | Avstandsskilt 1 stripe | DWG\Avstandsskilt 1 stripe.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Avstandsmerke m/1 skråstripe |  | signal | 824216700
715647104 |  | KO-SKT-nnnn | Avstandsskilt 3 stripe | DWG\Avstandsskilt 2 stripe.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Avstandsmerke m/2 skråstriper |  | signal | 824216710
715647105 |  | KO-SKT-nnnn | Avstandsskilt 2 stripe | DWG\Avstandsskilt 3 stripe.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Avstandsmerke m/3 skråstriper |  | signal | 824216720
715647106 |  | KO-SKT-nnnn | Ved fare - kjør ned bommen | DWG\Ved fare - kjør ned bommen.dwg |  | Senter, bakside av skilt | Ved fare - kjør ned bommen |  | signal | 824303840
717147100 | 2.32.2 | [5 empty] | Skinneprofil 54E3
717147101 | 2.32.21H | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.800157 |  | Sporveksel 1:7 R190
717147102 | 2.32.21V | KO-SPO-nnnn |  |  |  |  | Sporveksel 1:7 R190 |  |  |  | Uten persontrafikk i avvik
717147103 |  | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R190 Betong høyre bsg9.png | DWG\Sporveksel S54 R=190 Betong høyre Bsg9.dwg | OB.701335 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Bsg9
717147104 |  | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R190 Betong venstre bsg9.png | DWG\Sporveksel S54 R=190 Betong venstre Bsg9.dwg | OB.701335 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Bsg9 |  |  | 105154220
717147105 | 2.32.22H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R190 Betong høyre alstom.png | DWG\Sporveksel S54 R=190 Betong høyre Alstom.dwg | OB.701335 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. S54 1:9 R=190 Betong høyre Alstom |  |  | 105154240
717147106 | 2.32.22V | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R190 Betong venstre alstom.png | DWG\Sporveksel S54 R=190 Betong venstre Alstom.dwg | OB.701335 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. S54 1:9 R=190 Betong venstre Alstom |  |  | 105154260 | Uten persontrafikk i avvik
717147108 | 2.32.31H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R300 Betong høyre Alstom.png | DWG\Sporveksel S54 R=300 Betong høyre Alstom.dwg |  |  | Sporv. S54 1:9 R=300 Betong høyre Alstom |  |  | 105154320
717147109 |  | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R300 Betong venstre Alstom.png | DWG\Sporveksel S54 R=300 Betong venstre Alstom.dwg |  |  | Sporv. S54 1:9 R=300 Betong venstre Alstom
717147110 | 2.32.31H | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.701286 |  | Sporv. S54 1:9 R=300 Betong høyre Bsg9 |  |  | 105154340
717147111 | 2.32.31V | KO-SPO-nnnn |  |  |  |  | Sporv. S54 1:9 R=300 Betong venstre Bsg9 |  |  | 105154360
717147113 | 2.32.24 | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.701305 |  | Sporveksel 1:12 R500 |  |  | OB.701305
717147114 | 2.32.25H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R760 Betong høyre Alstom.png | DWG\Sporveksel S54 R=760 Betong høyre Alstom.dwg | OB.701318 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. S54 1:14 R=760 Betong høyre Alstom |  |  | 105154540
717147115 | 2.32.25V | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel S54 R760 Betong venstre Alstom.png | DWG\Sporveksel S54 R=760 Betong venstre Alstom.dwg | OB.701318 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. S54 1:14 R=760 Betong venstre Alstom |  |  | 105154550
717247100 | 2.32.3 | KO-SPO-nnnn | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skiinneprofil.png |  |  |  | Skinneprofil 60E1
717247101 | 2.32.31H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 1-9 R300 Betong høyre.png | DWG\Sporveksel_60e1_1-9_r300_h.dwg | OB.701408 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong høyre Alstom |  |  | 105160320
717247102 | 2.32.31V | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 1-9 R300 Betong venstre.png | DWG\Sporveksel_60e1_1_9_r300_v.dwg | OB.701408 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:9 R=300 Betong venstre Alstom |  |  | 105160330
717247105 | 2.32.32H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 R500 Betong høyre Alstom.png | DWG\Sporveksel_60e1_r_500_betong_hoyre_alstom.dwg | OB.701358 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong høyre Alstom |  |  | 105160420
717247106 | 2.32.32V | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 R500 Betong venstre Alstom.png | DWG\Sporveksel_60e1_r_500_betong_venstre_alstom.dwg | OB.701358 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:12 R=500 Betong venstre Alstom |  |  | 105160430
717247107 | 2.32.33H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 1-14 R760h.png | DWG\Sporveksel_54e3_1-14_r760_h.dwg | OB.701372 |  | Sporveksel 1:14 R760 høyre |  |  | 105160510
717247108 | 2.32.33V | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 1-14 R760v.png | DWG\Sporveksel_54e3_1-14_r760_v.dwg |  |  | Sporveksel 1:14 R760 venstre |  |  | 249019270
717247109 | 2.32.34H | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.701382 |  | Sporveksel 1:15 R760 høyre |  |  | OB.701382
717247110 | 3.32.34V | KO-SPO-nnnn |  |  |  |  | Sporveksel 1:15 R760 venstre |  |  | OB.701382
717347100 | 2.33.1 |  | R:\Infrastruktur Divisjonen\Plan og teknikk\Admstab\Modellering\Bilder\Skiinneprofil.png |  |  |  | Skinneprofil 60E2
717347101 | 2.33.11H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 1-9 R300 Betong høyre med bsk.png | DWG\Sporveksel_60e1_1-9_r300_h_bsk.dwg | OB.800099 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:9 R=300 H med BK |  |  | 105160340
717347102 | 2.33.11V | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 1-9 R300 Betong venstre med bsk.png | DWG\Sporveksel_60e1_1-9_r300_v_bsk.dwg | OB.800099 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:9 R=300 V med BK |  |  | 105160350
717347103 |  | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.800090 |  | Sporveksel 1:12 R500 høyre |  |  | OB.800090
717347104 |  | KO-SPO-nnnn |  |  |  |  | Sporveksel 1:12 R500 venstre
717347105 |  | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 1-14 R760h.png | DWG\Sporveksel_60e1_1-14_r760_h.dwg | OB.800108 |  | Sporveksel 1:14 R760 høyre |  |  | OB.800108
717347106 |  | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 1-14 R760v.png | DWG\Sporveksel_60e1_1-14_r760_v.dwg |  |  | Sporveksel 1:14 R760 venstre
717347107 |  | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 1-15 R760 høyre.png | DWG\Sporveksel_60e1_1-15_r760_h.dwg | OB.800164 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:15 R760 H BK |  |  | 105160800
717347108 |  | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 60E1 1-15 R760 venstre.png | DWG\Sporveksel_60e1_1-15_r760_v.dwg | OB.800164 | Stokkskinneskjøt topp skinne | Sporv. 60E1 1:15 R760 V BK |  |  | 105160810
717347109 |  | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.800081 |  | Sporv. 60E1 1:18,4 R1200 BK H |  |  | 105160560
717347110 |  | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.800081 |  | Sporv. 60E1 1:18,4 R1200 BK V |  |  | 105160570
717347111 | 2.33.12H | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel R2500h.png | DWG\Sporveksel R2500 høyre.dwg | OB.701399 |  | Sporveksel 1:26,1 R2500 høyre |  |  | OB.701399
717347112 | 2.33.12V | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel R2500v.png | DWG\Sporveksel R2500 venstre.dwg |  |  | Sporveksel 1:26,1 R2500 venstre
717647101 |  | KO-SPO-nnnn |  |  | OB.701333 |  | Sporv. S54 1:9 R=190 DKV i deler |  |  | 105154120
717647102 |  | KO-SPO-nnnn |  |  |  |  | Sporv. S54 1:9 R=190 DKV transportert hel |  |  | 105154130
717747104 | 2.34.21 | KO-SPO-nnnn | Bilder\Sporveksel 12-12 R500.png | DWG\Sporveksel_1-12_r500.dwg | OB.701422 |  | Sporveksel 1:12 R500 |  |  | OB.701422
720147111 | 1.17.441 |  | Skiltstolpe Ø89mm for 3 rør | DWG\Skiltstolpe Ø89mm for 3 rør.dwg |  | Topp senter | Skiltstolpe Ø89 mm for 3" rør | Skilt | underbygning | 824216210 | 4m høy
720147112 | 1.17.441 |  | Skiltstolpe Ø89mm 4m m hette | DWG\Skiltstoltpe Ø89mm 4m m. hette.dwg |  | Stolpebunn senter | Skiltstolpe Ø89mm 4m. m/hette | Skilt | underbygning | 824216220 | 4m høy, med hette
720247113 | 1.17.441 |  | Skiltfundament 3 | DWG\Skiltfundament for 3.dwg |  | Topp fundament | Skiltfundament Betong f. 3" | Skilt | underbygning | 824216230
720247114 | 1.17.441 |  | Jordspyd for Ø60mm rør | DWG\Jordspyd for Ø60mm rør.dwg |  | Senter topp | Jordspyd for Ø60mm rør | Skilt | underbygning | 824216280
720247115 | 1.17.441 |  | Fjellfundament Ø60mm f.stolper | DWG\Fjellfundament Ø60mm f.stolper.dwg |  | Senter topp | Fjellfundament Ø60mm f.stolper | Skilt | underbygning | 824216290
720247116 | 1.17.441 |  | Skiltfundamnet 60701 | DWG\Skiltfundament 60700.dwg |  | Senter topp | Skiltfundament Betong 60/700 | Skilt | underbygning | 824216310
720247117 | 1.17.441 | [5 empty] | Betongfundament 170 kg Ø89mm | Skilt |  | 824216470
720247118 | 1.17.441 | [5 empty] | Betongfundament 180 kg Ø89mm | Skilt |  | 824216470
842247101 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 2.5x2.0m.dwg | BK.800096 | Senter topp front | Elementkulvert 2,5x2,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800096 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247102 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 3.0x2.5m.dwg | BK.800097 | Senter topp front | Elementkulvert 3,0x2,5 m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800097 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247103 | 1.84.711 | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 3.0x3.0m.dwg | BK.800098 | Senter topp front | Elementkulvert 3,0x3,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800098 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247104 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 3.5x2.5m.dwg | BK.800099 | Senter topp front | Elementkulvert 3,5x2,5m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800099 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247105 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 3.5x3.0m.dwg | BK.800100 | Senter topp front | Elementkulvert 3,5x3,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800100 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247106 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 3.5x3.5m.dwg | BK.800101 | Senter topp front | Elementkulvert 3,5x3,5m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800101 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247107 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 4.0x3.0m.dwg | BK.800102 | Senter topp front | Elementkulverter 4,0x3,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800102 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247108 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 4.0x3.5m.dwg | BK.800103 | Senter topp front | Elementkulvert 4,0x3,5m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800103 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247109 | 1.84.712 | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 4.0x4.0m.dwg | BK.800104 | Senter topp front | Elementkulvert 4,0x4,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800104 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247110 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 4.5x4.0m.dwg | BK.800105 | Senter topp front | Elementkulvert 4,5x4,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800105 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247111 | 1.84.713 | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 4.5x4.5m.dwg | BK.800106 | Senter topp front | Elementkulver 4,5x4,5m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800106 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247112 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 5.0x2.5m.dwg | BK.800107 | Senter topp front | Elementkulvert 5,0x2,5m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800107 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247113 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 5.0x5.0m.dwg | BK.800108 | Senter topp front | Elementkulvert 5,0x5,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800108 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket
842247114 |  | KU-BRU-nnnn | Elementkulvert | DWG\Elementkulvert 8.0x5.0m.dwg | BK.800109 | Senter topp front | Elementkulvert 8,0x5,0m |  | underbygning, underbygning:konstruksjoner | BK.800109 | Beregningsgrunnlag fåes ved henv. Til Jernbaneverket

## Bane-egenskaper
| feature Type | Funksjon | materiale | konstruksjon | størrelse
4500 | Tekniske anlegg elektro/Bane
4501 |  | Kabeltrase
4502 |  | Trekkekummer | Betong | Prefab/plasstøpt | dimmensjon
4503 |  | Kabelkanal | Betong/plast |  | dimmensjon
4515 | Fundament | fundament kl-master | betong | borret/plassstøpt | lengde fundament
4519 | Koblingshus | Elteknisk hus | tra/betong | konteinger/hus | lengde/bredde
4520 | Mast | Kl-anlegg
4521 | KL-mast |  | Tre
4522 | KL-mast |  | Stål | B-mast | lengde
4523 |  |  |  | H-mast | lengde
4526 |  |  |  | Bjelkemast | lengde
4530 | Transformator
4531 | Transformator KL
4540 | Lavspent
4550 | Belysning
4560 | Sporvekselvarme/togvarme
4570 | Strømskinner
4580 | Jordingsanlegg
4590 | Tele
5000
7100 | Overbygning
7110 | Sporveksel
7120 | Sporkonstruksjoner
7130 | Signal
7150 | Skilt